|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КСС – оферта - Медицинско и общо обзавеждане и оборудване** | | | | |  | |
| Описание на обзавеждане | **Ед. мярка** | **Количество** | **Единична цена без ДДС(лева)** | **Обща цена без ДДС (лева)** | |
| 2 | 3 |  |  | 6 | |
|  |  |  |  |  | |
| Болнично легло  Двусекционни със странични сгъваеми ограничители  Размери 2015/900/500мм  Четири въртящи се колела, две от които със спирачен механизъм  Регулируема стойка за инфузия с възможност за поставяне от двете страни на леглото  Повдигане на гърба 0-70 градуса  Антибактериален дюшек 12 см  Максимално натоварване 230 кг | бр. | **22** |  |  | |
| Легло с ракла | бр. | **4** |  |  | |
| Прикреватно шкафче, болнично, материали устойчиви на дезинфекция | бр. | **32** |  |  | |
| Контейнер на колелца, за под бюро | бр. | **5** |  |  | |
| Стенен шкаф 90/30/60 см | бр. | **2** |  |  | |
| Спешен медицински шкаф | бр. | **3** |  |  | |
| Гардероб за пациенти, размери от място | бр. | **16** |  |  | |
| Гардероб за дрехи, метал, прахово боядисан, единичен за персонал | бр. | **16** |  |  | |
| Стол работен, механизиран, регулируем подвижен | бр. | **16** |  |  | |
| Стол посетителски | бр. | **1** |  |  | |
| Бюро | бр. | **5** |  |  | |
| Работен плот с вградена мивка неръждавейка на височина 900мм, вградени под него шкафове с вратички и чекмеджета, размери от място, материал устойчив на дезинфекционни разтвори, за работни помещения | м | **по размер** |  |  | |
| Работен плот с вградена мивка неръждавейка на височина 900мм, вградени под него шкафове с вратички и чекмеджета, размери от място, материал устойчив на дезинфекционни разтвори, за сервизни помещения | м | **по размер** |  |  | |
| Манипулационна количка | бр. | **1** |  |  | |
| Кухненска количка за раздаване на храна | бр. | **1** |  |  | |
| Етажерки за медицински архив | м | **по размер** |  |  | |
| Стилаж за склад | м | **по размер** |  |  | |
| **ОБЩО ЦЕНА БЕЗ ДДС** |  |  |  |  | |