МБАЛ „ Рахила Ангелова” АД ,град Перник

Адрес : град Перник , ул.” Брезник” № 2 ,тел. / факс:  076 / 601360

ОДОБРЯВАМ :

Д-р Валери Димитров

Изпълнителен директор

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 187 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.3 Т.2  ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП).

1.  Наименование на Възложителя: Д-р Валери Иванов Димитров, Изпълнителен директор на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД – гр. Перник,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

МБАЛ „Рахила Ангелова” АД – гр. Перник на основание чл. 20, ал 3, т.2 от ЗОП и във връзка с необходимостта от избор на изпълнител за Доставка , монтаж , пускане в експлоатация , обучение за работа на персонала и безплатна гаранционна поддръжка на три  броя нови еднотипни хемодиализни апарати за нуждите на  МБАЛ» Рахила Ангелова» АД ,град Перник, Ви кани да представите оферта в срок до 16:00 часа на 17.05.2017 г., съгласно условията на настоящата документация и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 16:00 часа на 22.05.2017г.

Обект, предмет и кратко описание на поръчката: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа на персонала и безплатна гаранционна поддръжка на три  броя нови еднотипни хемодиализни апарати за нуждите на  МБАЛ» Рахила Ангелова» АД ,град Перник.

2.Срок за изпълнение на поръчката:  до 20 календарни  дни от  сключване на договора .

3.Прогнозна стойност на поръчката:  60 000 /шестдесет хиляди / с вкл.  ДДС.

4.Критерият за оценка на постъпилите предложения - най-ниската предложена цена общо за трите аппарата. В цената трябва да са включени разходите доставка франко до отделението по хемодиализа на МБАЛ « Рахила Ангелова» АД, град Перник, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа, техническо обслужване и профилактика по време на безплатния гаранционен срок, мита, данъци ,такси и др.

5.Срок на валидност на офертите:

Офертите следва да са със срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни.

6.Срок за изпълнение на поръчката :  до 20 календарни  дни от  сключване на договора.

7.Срок на плащане : 60 / шестдесет / дни  от деня на получаване на фактура или  на друга покана за плащане.

8.Разглеждане на офертите

Отварянето на офертите ще се извърши на 18.05.2017г. от 13: 00 часа в сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД – гр. Перник, ул. „Брезник” № 2, в кабинета на юристите.  На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП при отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците в процедурата при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 16:00 часа на 22.05.2017г. и отварянето на офертите ще се състои на 23.05.2017г. от  13:00 часа в МБАЛ „Рахила Ангелова” АД – гр. Перник, ул. „Брезник” № 2, в кабинета на юристите

9.Съдържание на офертата:

За участие в процедурата участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата обява, Закона за обществените поръчки и ППЗОП. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявата по реда, описан в настоящата документация.

Офертата трябва да се представи в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.  Върху опаковката, участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност  факс  и  електронен  адрес.  Офертата  се  представя  в  писмен  вид,  на  хартиен носител. Всички документи, които са копия следва да бъдат заверени с гриф "вярно с оригинала", подпис на лицето, което представлява участника.

10.Техническа характеристика на апаратите:

|  | 10.1 Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията. |
| --- | --- |
|  | 10.2 Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. |
|  | 10.3 Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа. |
|  | 10.4 Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. |
|  | 10.5 Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия). |
|  | 10.6 Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители. |
|  | 10.7 Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане. |
|  | 10.8 Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39 ̊C. |
|  | 10.9 Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус. |
|  | 10.10 Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин. |
|  | 10.11 Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция. |
|  | 10.12 Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С). |
|  | 10.13 Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем. |
|  | 10.14 Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система. |
|  | 10.15 Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм. |
|  | 10.16 Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия. |
|  | 10.17 Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела. |
|  | 10.18 Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V. |
|  | 10.19 Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея. |
|  | 10.20 Да притежава контрол на натрия в плазмата. |
|  | 10.21 Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест. |
|  | 10.22 Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език. |
|  | 10.23 Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. |
|  | 10.24 Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра. |
|  | 10.25 Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник. Да има възможност за включване към информационна система. |
|  | 10.26 Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. |
|  | 10.27 Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура. |

11. Представяне на участника -  приложение № 1

12. Образец на  техническа оферта – приложение № 2

13 Образец на  ценова оферта  - приложение № 3

14. Проекто – договор – приложение № 4

15. Декларация по по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП). – Приложение № 5

16 Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение № 6

17. Декларация за приемане условията на проекта на договора – Приложение № 7

18. Спецификация  - приложение  № 8

19.Сключване на договор

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, Възложителят сключва писмен договор за възлагане на поръчката.

Приложение № 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

В процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 във връзка с  чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП  за   Доставка , монтаж , пускане в експлоатация , обучение за работа на персонала и безплатна гаранционна поддръжка на три  броя нови еднотипни хемодиализни апарати за нуждите на  МБАЛ» Рахила Ангелова» АД ,град Перник.

Административни сведения

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |
| – пощенски код, населено място: |  |
| – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |
| – пощенски код, населено място: |  |
| – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: |  |
| Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:…………………… IBAN.......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:............................................ |  |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от вас процедура с предмет: Доставка , монтаж , пускане в експлоатация, обучение за работа на персонала и безплатна гаранционна поддръжка на три  броя нови еднотипни хемодиализни апарати за нуждите на  МБАЛ» Рахила Ангелова» АД ,град Перник.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. 4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1. ……………………………………………………………………

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ……………………….. календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |

Приложение № 2

Образец на оферта

за участие в избор на изпълнител по  чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА МБАЛ»РАХИЛА АНГЕЛОВА»АД

О  Ф  Е  Р  Т  А

От ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

/наименование на участника/

регистриран в Търговския регистър при .........................................................................................................................................

по фирмено дело № ................./.................г.,   с БУЛСТАТ / ЕИК ..................................................., със седалище и адрес на управление - .................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

с адрес за кореспонденция - .........................................................................................................................................

телефон ...................................., факс ................................, e-.mail.................................................................................................................................

представляван от .......................................................................................................................................

ЕГН..............................................................................................................................,

с постоянен

адрес:.........................................................................................................................

с л.к. №.................................., изд.на ................................ от МВР-...............................,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР  ,

С  настоящето, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от вас процедура  за  избор на изпълнител по чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет : Доставка , монтаж , пускане в експлоатация , обучение за работа на персонала и безплатна гаранционна поддръжка на три  броя нови еднотипни хемодиализни апарати за нуждите на  МБАЛ» Рахила Ангелова» АД ,град Перник.

З А Я В Я В А М Е  :

1. Участваме в горепосочената  процедура за възлагане на обществена поръчка с подадената от нас оферта,  като приемаме да изпълним поръчката, съгласно условията, посочени в документацията за участие.

2. Предлагаме да изпълним обществената поръчка, съгласно условията посочени от нас в настоящото заявление и  Ценова оферта.

3.  Отговаряме на всички поставени изисквания и условия за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

4. Валидността на нашето предложение е .................................................................................. календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

6. При избирането ни за изпълнител, приемаме да се считаме обвързани от поетите задължения и поставените условия от нас с офертата ни, до изтичане на срока на договора за обществена поръчка.

дата . . . . . . . . . . .2017г.

подпис и печат :

име и фамилия на подписващия:

Приложение № 3

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ДО: 	…………………………………………………………………………………………..

(наименование на Възложителя)

От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес: ........................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................

регистрационен номер  .................... / ..........г., ЕИК/БУЛСТАТ: ..........................................,

Дан.№ ............................................ , Регистрация по ЗДДС: ....................................................

Разплащателна сметка:

IBAN сметка............................................

BIC код на банката .................................

Банка: ......................................................

Град/клон/офис: .....................................

Адрес на банката:...................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет : „Доставка , монтаж , пускане в експлоатация , обучение за работа на персонала и безплатна гаранционна поддръжка на нов  хемодиализен апарат за нуждите на  МБАЛ» Рахила Ангелова» АД ,град Перник»

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в  настоящата поръчка.

Предлагаме цена от ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на ...................... календарни дни включително от датата на отваряне на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да осъществим поръчката   за целия срок на договора.

Дата……………….2014 г.                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ............................

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСВИЕ ЗА МИНИМАЛНИТЕ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ДО: 	…………………………………………………………………………………………..

(наименование на Възложителя)

От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)

Марка :.........................

Модел:.........................

Производител :....................................

| Техническа спецификация ва възложителя | Описват се параметрите на предлагания апарат от участника |
| --- | --- |
| Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията. |  |
| Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. |  |
| Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа. |  |
| Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. |  |
| Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия). |  |
| Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители. |  |
| Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане. |  |
| Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39 ̊C. |  |
| Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус. |  |
| Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин. |  |
| Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция. |  |
| Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С). |  |
| Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем. |  |
| Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система. |  |
| Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм. |  |
| Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия. |  |
| Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела. |  |
| Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V. |  |
| Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея. |  |
| Да притежава контрол на натрия в плазмата. |  |
| Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест. |  |
| Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език. |  |
| Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. |  |
| Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра. |  |
| Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник. Да има възможност за включване към информационна система. |  |
| Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. |  |
| Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура. |  |
| Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията. |  |
| Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. |  |
| Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа. |  |
| Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. |  |
| Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия). |  |
| Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители. |  |
| Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане. |  |
| Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39 ̊C. |  |
| Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус. |  |
| Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин. |  |
| Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция. |  |
| Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С). |  |
| Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем. |  |
| Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система. |  |

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/-ната/: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява: Доставка , монтаж , пускане в експлоатация , обучение за работа на персонала и безплатна гаранционна поддръжка на три  броя нови еднотипни хемодиализни апарати за нуждите на  МБАЛ» Рахила Ангелова» АД ,град Перник.

# Д Е К Л А Р И Р А М:

- Не съм осъден с влязла в сила присъда по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194- 217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321 и 321а, чл.352-353е от Наказателния кодекс;

- Не съм осъден с влязла в сила присъда за аналогично на т.1 престъпление в друга държава-членка или трета страна;

- Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

4. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е установен.;

5.  Нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на представлявания от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е установен;

6.  За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

7. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

8. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията зафинансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

..........................                                                ДЕКЛАРАТОР: …………………….

(дата)

(подпис)

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Лична карта№ ............................., изд. от	..............., на	........г.,

На длъжност …………………………………………………………………………

(посочете длъжността)

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява -  с предмет: Доставка , монтаж , пускане в експлоатация , обучение за работа на персонала и безплатна гаранционна поддръжка на три  броя нови еднотипни хемодиализни апарати за нуждите на  МБАЛ» Рахила Ангелова» АД ,град Перник.

ДЕКЛАРИРАМ:

Срокът на валидност на представената оферта е 30 /словом: Тридесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите

г.	Декларатор:

1.

(дата на подписване)	(подпис и печат)

Приложение № 7

# ДЕКЛАРАЦИЯ

# за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Лична карта № ............................., изд. от	..............., на	........г.,

На длъжност …………………………………………………………………………

(посочете длъжността)

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява -  с предмет: Доставка , монтаж , пускане в експлоатация , обучение за работа на персонала и безплатна гаранционна поддръжка на три  броя нови еднотипни хемодиализни апарати за нуждите на  МБАЛ» Рахила Ангелова» АД ,град Перник.

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора, приложен към документацията по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява -  с предмет: Доставка , монтаж , пускане в експлоатация , обучение за работа на персонала и безплатна гаранционна поддръжка на три  броя нови еднотипни хемодиализни апарати за нуждите на  МБАЛ» Рахила Ангелова» АД ,град Перник и приемам без възражения условията в него.

..........................                                                ДЕКЛАРАТОР: …………………….

(дата)

(подпис)

Приложение №4

П Р О Е К Т О -  Д О Г О В О Р

Днес, ...........................2017  година в град Перник между:

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Рахила Ангелова”  АД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 113513858 , със седалище и адрес на управление в гр.Перник , ул.”Брезник” ” № 2, представлявано от д-р Валери Иванов Димитров  наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящия договор за следното:

I. Предмет на договора

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави три броя хемодиализни апарати – нови, да монтира, настрои и пусне в експлоатация доставените апарати и да обучи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с него , както и да осигури техническо обслужване и профилактика по време на безплатния гаранционен срок . Пълното описание и всички характеристики на апаратурата и точните дейности и условията за изпълнението им са описани подробно в Техническа спецификация, Предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката, Технически условия за изпълнение на поръчката и Приложение № 1, които са неразделна част от настоящия договор.

1.2. За цялостното изпълнение на работите по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата в размер на ……………………………………………лева без включен ДДС, ………………………………………………….лева с включен ДДС, съгласно Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ДОСТАВКА И ЗА ПРЕДАВАНЕ НА АПАРАТУРАТА

2.1.1. Изпълнителят се задължава да  достави, монтира, настрои и пусне в експлоатация апаратурата в срок до 20 / двадесет/  календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор.

2.1.2. В срока до 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да монтира доставената апаратура.

2.2. Апаратурата се доставя и монтира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ помещение на територията на лечебното заведение на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, град Перник, ул.” Брезник” № 2.

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за деня на доставката поне три дни предварително.

2.4. Предаването и получаването на доставената неразопакована апаратура в оригиналната й опаковка, се удостоверява с приемо–предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Датата на съставяне на този протокол се счита за дата на доставяне по смисъла на настоящия договор.

2.5. За извършване на дейностите, необходими за пускането в експлоатация на апаратурата, се съставят и подписват необходимите протоколи, съгласно действащото в страната законодателство.

2.6. За пускане в експлоатация на апаратурата се съставя протокол, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Протоколът се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемане на апаратурата без забележки, когато същата отговаря напълно на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.7. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи отклонение в качеството, вида, некомплектност, липси, недобро функциониране на апаратурата и т.н., се съставя констативен протокол, в който се описват подробно установените отклонения и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ указва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняването им като не подписва съответния протокол.

2.8. Собствеността върху доставената апаратура преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на заплащане на цената по буква „в” на т.3.4. от настоящия договор.

###### ІІI. СРОК, УСЛОВИЯ и начин на плащане

3.1. Цената по т.1.2, включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. за стойността на доставената апаратура /включително пълната стойност на всички нейни възли, детайли, кабели, аксесоари, крепежни елементи и др./, придобиването, опаковката, съхранението и доставката й до мястото на изпълнение на поръчката, монтаж, настройки, пускане в експлоатация на апаратурата и обучение за работа с апаратурата, както и всякакви други разходи свързани с изпълнение на поръчката, вкл. данъци, митнически сборове, такси, застраховки, включително и стойността на консумативите, необходими за започване на работата на апаратурата.

3.2. Договорената цена по т.1.2. е фиксирана крайна цена като същата не подлежи на промяна за срока на действие на договора, освен при намаляването й в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.3. Плащанията по настоящия договор се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български лева, по банков път, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с

IBAN: ……………………………..,

BIC: ……………………………….

в банка: …………………………..;

3.4. Плащането на цената по т.1.2. от настоящия договор се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

а/. авансово плащане в размер на …………………………. без ДДС;  ……………………………………лева с включен ДДС, представляващи 50 % от цената по т.1.2 – в 7-дневен срок, считано от датата на сключване на настоящия договор и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б/ авансово плащане в размер на ……………………………………….. без ДДС; ……………………………………лева, представляващи 50% от цената по т.1.2 - в 7-дневен срок, считано от датата на подписания протокол за извършен пусков качествен контрол на доставената, монтирана, настроена и изпитана апаратура и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка дължима сума по настоящия договор.

##### IV. Права и задължения на Изпълнителя

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск, срещу договорената цена, апаратурата по т.1.1. от настоящия договор;

б/ да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ три броя нови хемодиализни апарати, оригинални, неупотребявани, нерециклирани, разрешени за употреба на територията на Република България, по реда на Закона за медицинските изделия,  с нанесена „СЕ”-маркировка, в пълна изправност и годeн да работи по предназначението му;

в/ да извърши всички необходими действия по предмета на настоящия договор качествено, в договорения срок;

г/ да достави и монтира апаратурата на мястото, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно т.2.2.;

д/ да осигури изпълнението на работите от правоспособни и опитни технически кадри и работници с необходимата квалификация.

е/ при изпълнение на настоящия договор да спазва и осигури спазването на действащите в страната норми и стандарти, както и санитарно-хигиенните изисквания, изискванията по безопасност на труда, опазване на околната среда, пожарна безопасност и безопасност на движението и да поема за своя сметка отговорността и всички разходи за санкции, наложени от съответните контролни органи, свързани с изпълнението на неговите задължения по настоящия договор, вкл. свързани с действията или бездействията на негови работници и служители;

ж/ да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня на доставката на апаратурата необходимите за нея документи, в т.ч. оригиналната техническа документация и пълната останала необходима документация - в оригинал и с превод на български език, вкл. сертификати за качество, ръководство /инструкция/ за експлоатация, гаранционна карта, сервизна книжка;

з/ да предоставя своевременно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата му информация и документи, свързани с изпълнението на настоящия договор;

и/ да съставя своевременно необходимите протоколи и други документи, съгласно настоящия договор и действащото в страната законодателство, вкл. протоколите за предаване на апаратурата, за монтажа, изпитванията и пускането й в експлоатация и т.н.;

к/ да даде необходимите указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно експлоатацията на апаратурата и поддръжката й;

л/ да обучи лица, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с апаратурата при пускането й в експлоатация и впоследствие, в срока на гаранционна поддръжка на апаратурата - по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

м/ своевременно да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите консумативи за за започване на работата на апаратурата;

н/ да гарантира нормалното функциониране на апаратурата в гаранционния срок при спазване на условията, описани в гаранционната й карта, да осигури гаранционното сервизно обслужване на апаратурата в рамките на гаранционния срок на апаратурата и да отстранява за своя сметка всички дефекти, появили се в гаранционния срок, които не са причинени от неправилно действие на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

о/ изрично писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за оторизирания сервиз, който ще извършва гаранционното сервизно обслужване на апаратурата и неговите координати за кореспонденция.

4.2. Изпълнителят има право:

а/ да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката, монтажа и пускането в експлоатация на апаратурата и за изпълнение на останалите дейности по предмета на договора;

б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставката и пускане в експлоатация на апаратурата, когато същата отговаря на поставените изисквания;

в/ при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи от Възложителя в договорените срокове, дължимите плащания.

V. Права и задължения на Възложителя

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да приеме доставената от Изпълнителя в срок и на определеното място за доставка,  апаратура, съответстваща по вид, качество и комплектност на заявеното;

б/ да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на всяка от дейностите, включени в предмета на договора, в т.ч. да му предоставя необходимия достъп, данни и документи;

в/ своевременно да извършва необходимите действия, невключени в предмета на настоящия договор, изпълнението, на които не е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по начин да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

г/ да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми в договорените срокове;

д/ да спазва изискванията на производителя за експлоатация на апаратурата;

е/ своевременно писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се дефекти в апаратурата.

5.2. Възложителят има право:

а/ да получи от Изпълнителя в срок апаратурата, предмет на доставка по настоящия договор, съгласно условията на настоящия договор ;

б/ когато Изпълнителя се е отклонил от изискванията по т.1.1. от настоящия договор, да откаже приемане на доставената апаратура и заплащане на цената;

в/ да се удовлетвори от гаранцията за добро изпълнение в случай на неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.

VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно:

а/ количество или некомплектност на доставената апаратура или на документацията за нея /явни недостатъци/;

в/ качество /скрити недостатъци/:

- при доставяне на апаратура не от договорения вид;

- при констатиране на недостатъци при експлоатацията на апаратурата;

6.2. Рекламации за недостатъци на апаратурата в рамките на гаранционния срок се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 /десет/ дни от деня на констатирането им.

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените недостатъци в срока по предходната точка. В срок до 5 /пет/ дни от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено отговаря на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приема ли конкретната рекламация или я отхвърля. Ако в посоченият срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговори, се счита, че приема рекламацията.

6.4. При рекламация за явни недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 10-дневен срок от получаване на рекламацията,  за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката или некомплектни апаратура /части от нея/, респ. документи.

6.5. При рекламация за скрити недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка и риск да отстрани недостатъците, съответно да замени част или цялата доставена апаратура с недостатъци като достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мястото на доставяне от договорената апаратура или част от нея без недостатъци или да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената цена /респ. за част от апаратурата/ ведно със законната лихва върху сумата от деня на плащането й. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ самостоятелно избира измежду една от възможностите по предходното изречение и е длъжен писмено да уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съхранява апаратурата /части от нея/, за които са подадени рекламации, до уреждане на рекламациите.

6.7. Всички разходи за отстраняване на недостатъците или замяната на апаратура с недостатъци са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

7.1. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неспазване на срока по т.2.1.1. за пускане в експлоатация на апаратурата, същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,1 % /нула цяло и една десета процента/ от стойността по т.1.2. на настоящия договор на ден за всеки просрочен ден до датата на изпълнението.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпада в забава по т.7.1, считано от деня, следващ изтичането на срока по т.2.1.1. от настоящия договор. Изрична писмена покана за изпълнение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.3. Когато при наличие на рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни, вкл. забави изпълнението на свое задължение по раздел VІ от настоящия договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2000 /две хиляди/ лева за всяко неизпълнено задължение.

7.4. Когато след направена рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ апаратура /части от нея/ или документи, неотговарящи като вид или качество на изискванията по настоящия договор и посоченото в рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 1% /един процент/ от стойността по т.1.2. на настоящия договор.

7.4. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на дължимо плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума.

7.5. Дължимата сума за неустойка се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по негов избор от предстоящо плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение.

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

8.1. изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора към датата на сключването му във вид на парична сума или банкова гаранция, с която гарантира изпълнението на всички свои задължения по договора, включително обезпечава отговорността си при пълно или частично неизпълнение, забава или некачествено, лошо изпълнение.

8.2. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е в размер на ………………………………….. лева и представлява 2% от стойността на договора без ДДС, посочена в Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. Гаранцията е валидна до един месец след изтичане на гаранционния срок на апаратурата, предмет на доставка по настоящия договор.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до три работни дни, считано от деня на изтичане на срока на нейната валидност.

8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли при него.

8.5. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поради неизпълнение на задълженията му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа пълния размер на гаранцията за изпълнение. Плащането на неустойките и обезщетенията определени в този договор се обезпечава с представената гаранция.

ІХ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

9.1. Гаранционният срок на апаратурата е 24 месеца, като за отделни компоненти на апаратурата срокът за гаранционното им обслужване е изрично посочения в документа - Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е неразделна част от настоящия договор.

9.2. Гаранционният срок на апаратурата тече, считано от датата на подписване на протокола по т.2.6. за пускането й в експлоатация.

9.3. В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема сервизното обслужване на апаратурата в оторизиран сервиз на производителя на апаратурата и оборудването й на територията на Република България, в съответствие с Декларациите от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това, които са неразделна част от настоящия договор.

9.4. Гаранционното сервизно обслужване включва разходите за труд, транспорт, резервни части, възли, детайли и консумативи за ремонта на апаратурата.

9.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури посещение на сервизен специалист по местонахождението на апаратурата в МБАЛ „ Рахила Ангелова” АД ,град Перник  в рамките на 24 часа, считано от момента на уведомяването на сервиза за това. При възникнал проблем, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява едновременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сервиза.

9.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури извършване на необходимия ремонт на апаратурата и отстрани недостатъка/несъответствието на апаратурата, считано от постъпването на рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

а/ в случай, когато повредата/недостатъка  не изисква доставка на резервни части - в срок до 24 часа от постъпване на рекламация;

б/ когато ремонтът е свързан с доставка на резервни части – в срок до 5 /пет/ календарни дни;

9.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за дефекти в апаратурата, възникнали в резултат на неправилна експлоатация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Х. Прекратяване на договора

10.1. Настоящият договор се прекратява:

а/ с изпълнение на всички задължения на двете страни;

б/ по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

в/ при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора;

г/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 20-дневно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, не е в състояние да изпълни своите задължения или ако се отказва от договора по друга причина. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

д/ едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 2-месечно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, не е в състояние да изпълни своите задължения или ако се отказва от договора по друга причина.

10.2. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпи обстоятелство по чл.54 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки.

10.3. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продължила повече от 2 /два/ месеца след изтичане на някой от сроковете по т.2.1.1 или по т.2.1.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие и задържа цялата сума по представената гаранция.

10.4. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на дължимо плащане по договора, продължила повече от 30 /тридесет/ дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора с 10-дневно писмено предизвестие.

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Никоя от страните няма право да прехвърля на трета страна правата и задълженията си, произтичащи от този договор без изричното писмено съгласие на другата страна.

11.2. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.3. За дата на съобщението се смята:

- при предаване на съобщението на ръка – датата на получаването, написана от получателя;

- при изпращане по поща или куриерска служба – датата на пощенското клеймо на обратната разписка /датата на разписката за връчване от куриера;

- при изпращане по факс - датата на изпращането, посочена в отпечатаното автоматично уведомление за успешно изпращане;

- при изпращане по e-mail – датата на изпращане, отразена в електронната система, която се удостоверява с разпечатка от електронния запис за това .

11.4. Валидните координати за приемане на съобщения от страните, свързани с настоящия договор, са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

адрес: гр.Перник , ул. „Брезник” № 2

факс: 076 / 601360

e-mail: mbalpk@abv.bg

11.5. При промяна на координати за кореспонденция, включително по т.4.1. б.”м”, съответната страна е длъжна незабавно писмено да уведоми другата.

11.6. Изпратените съобщения на горепосочените адреси и/или номера, се считат, за валидно получени при липса на уведомяване за промяната им.

11.7. Всички спорни въпроси, възникнали в хода на изпълнението на настоящия договор ще се решават от страните по взаимно съгласие, а ако това се окаже невъзможно – по съдебен ред.

11.8. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат относимите разпоредби на действащото в Република България законодателство.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Точно описание на апаратурата за доставка – Приложение № 1;

2. Техническа спецификация;

3. Технически условия за изпълнение на поръчката;

4.  Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ: . . . . . . . . . . . . . . .                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: . . . . . . . . . . . . . . .

Д-р Валери Димитров

Изпълнителен директор

Приложение № 8

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХЕМОДИАЛИЗЕН АПАРАТ

| 1 | Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията. |
| --- | --- |
| 2 | Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. |
| 3 | Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа. |
| 4 | Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. |
| 5 | Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия). |
| 6 | Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители. |
| 7 | Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане. |
| 8 | Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39 ̊C. |
| 9 | Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус. |
| 10 | Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин. |
| 11 | Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция. |
| 12 | Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С). |
| 13 | Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем. |
| 14 | Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система. |
| 15 | Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм. |
| 16 | Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия. |
| 17 | Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела. |
| 18 | Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V. |
| 19 | Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея. |
| 20 | Да притежава контрол на натрия в плазмата. |
| 21 | Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест. |
| 22 | Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език. |
| 23 | Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. |
| 24 | Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра. |
| 25 | Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник. Да има възможност за включване към информационна система. |
| 26 | Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. |
| 27 | Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура. |